АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

пгт. Пионерский                                                     «____» __________ 20___г.

Потребитель  _________________________________________________________________ __________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе: __________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________ , представитель единой теплоснабжающей организации АО «Регионгаз-инвест» __________________________________________________________ _________________________________________________________________

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(объект)

При осмотре установлено:

1.Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см2) в течении 5 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см2).

2.При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Члены комиссии:

| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| --- | --- |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |
| (подпись) | (Ф.И.О.) |